Информация

по итогам контрольного мероприятия 

«Устранение выявленных нарушений и исполнение предложений, рекомендаций и представлений, вынесенных Контрольно-счетной палатой Валуйского муниципального округа в 2023 году  на объекте: «Общественная территория на склоне у реки Валуй»

 Вопросы контрольного мероприятия: 

1. Проведение контрольных обмеров, подготовка Акта контрольных обмеров по объекту.

2. Анализ полученных результатов.

3. Фотофиксация не устраненных нарушений и замечаний.

     Контрольно-счетной палатой Валуйского муниципального округа в 2024 году проведено контрольное мероприятие по оценке результатов проведенных контрольных мероприятий 2023года. Одним из проверяемых объектов была Общественная территория на склоне у реки Валуй. 

    По факту проверки была направлена информация на заместителя главы администрации Валуйского городского округа по строительству, транспорту, ЖКХ и системам жизнеобеспечения – начальнику управления ЖКХ в целях устранения выявленных в период проверки нарушений и недостатков.

    Проведен анализ предоставленных документов, фотоотчетов, гарантийных писем подрядчика и ответов на представления. Факт устранения выявленных нарушений установлен путем визуального осмотра, пересчета и фотофиксацией объектов контроля при выездной проверке.

    Контрольно-счетной палатой Валуйского муниципального округа произведены контрольные обмеры на объекте «Общественная территория на склоне реки Валуй» при участии МКУ «Валуйский ОКС». Составлен Акт контрольных обмеров.       

    Выявлены не выполненные работы, некачественно выполненные работы. В рамках гарантийных обязательств необходимо произвести работы по устранению выявленных недостатков на гравийных дорожках, по укладке водоотводных лотков, закрепить бордюрную ленту крепежными элементами, произвести замену георешетки с подсыпкой грунта и посевом газонных трав, произвести замену погибших зеленых насаждений и укладку покрытия из террасной доски.

    При анализе предоставленной документации  было установлено, что некоторые виды и объемы работ, а также заявленных материалов не соответствуют выполненным работам на объекте и актам о приемке работ. 
